Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Услуге: Испирање, чишћење и снимање кишних и канализационих инсталација зграде Факултета политичких наука у 2019. години

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни****број** | **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Укупна количина** | **Јединична цена без** **ПДВ-а** | **Укупно****цена без** **ПДВ-а** |
|  | Одгушење и испирање 16 кишних и канализационих хоризонтала, пречника фи 160 – фи 200, комбинованим возилом усисно потисног дејства (камионом) | ком | 16 |  |  |
|  | Одгушење и чишћење 9 гајгер сливника са сливничком везом до сабирног шахта | ком | 9 |  |  |
|  | Чишћење и прање 18 кишних и фекалних шахтова, дубине до 6 метара | ком | 18 |  |  |
|  | Црпљење отпадних вода и муља из шахтова приликом испирања комбинованим возилом усисно-потисног дејства – камионом од 15 м³ са одвозом исцрпљеног депозита на депонију | ком | 1 |  |  |
|  | Снимање кишних и канализационих хоризонтала камером са достављањем пратећег извештаја снимљене канализације | ком  | 16 |  |  |
| **Укупно без ПДВ-а** |  |

Укупна цена са ПДВ-ом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок извођења радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок за плаћање (не дуже од 45 дана):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П. Потпис овлашћеног лица